## Miastkowo, 2006-09-08

# MK. 341-4/06

# Dotyczy; udzielenia wyjaśnienia do zamówienia „ budowa stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie”

Niniejszym wyjaśniam  co następuje:

- w przedmiarze robot -  zaplecze kuchenne wykreśla się dział 3 pod nazwą technologia- wyposażenie, poz. 38 i  poz. 39,

wykonać  tylko podejścia i odpływy wg projektu instalacji sanitarnych i elektrycznej- dotyczy urządzeń i sprzętu technologicznego,

- zakup urządzeń i sprzętu technologicznego  będzie przedmiotem odrębnego zamówienia.

- w  poz. 14 wystąpił błąd, powinno być : dostarczenie i osadzenie belek stalowych          b NP. 180- 3 mb.